Описание технической архитектуры ПО

- Структурные элементы.

- Сбор и обработка данных с полевого уровня ( датчики , исполнительные механизмы);

- Алгоритмы управления узлами и процессами работы котельной автоматики ( алгоритм работы двигателями насосов сетевого контура, рециркуляционных насосов котлов, секционных кранов, дренажного приямка с дренажным насосом и клапанами сетевого контура №1, опрессовочного насоса)

- Контроль аварийных параметров и блокировок

- Организация обмена данными с внешними устройствами и системами (HMI/Scada)

- Управление конфигурацией и параметрами (инициализация настроек)

- Самоконтроль и анализ состояния ПО и оборудования (контроль связи с устройствами, тестирование каналов ввода-вывода, регистрация технических неисправностей).

- Структурные элементы выполнены в виде функциональных блоков (ФБ), программ (П) и функций (Ф)

  - взаимодействующих между собой с помощью внутренних программных интерфейсов (входов/выходов (ФБ, Ф, П), глобальных переменных, структур данных).

  - взаимодействующих с внешними устройствами через интерфейс Modbus TCP по протоколу Ethernet

- Архитектурный стиль программного обеспечения основан на модульной многоуровневой архитектуре с элементами клиент–серверной модели и событийно-ориентированного взаимодействия.

- Многоуровневая архитектура:

- Полевой уровень ( сбор данных с внешних датчиков)

- Уровень управления (выполнение управляющих алгоритмов, логики безопасности)

- Уровень коммуникации ( обмен данными с HMI/Scada )

- Событийно-ориентированная архитектура - реакция системы на определенное событие (выход параметра за пределы аварийных значений, потеря связи с датчиком)

- Клиент-серверная модель- управление процессами пользователем (оператором) через взаимодействие с системой через HMI/Scada