Документация, содержащая описание функциональных характеристик экземпляра программного обеспечения:

Наименование ПО: Прикладное программное обеспечение автоматизированной системы управления отоплением и вентиляцией на котельной Руднево.

Ключевая задача ПО: обеспечение безопасной эксплуатации оборудования отопления и вентиляции.

Прикладное программное обеспечение создано в среде разработки INGRED и устанавливается в программируемые логические контроллеры производства ООО «Завод приборов и средств автоматизации «ЭлеСи».

Технические решения, реализованные в логической программе, разработаны на основании следующих нормативных документов:

- ГОСТ 24.104-2023 «Автоматизированные системы. Общие требования»,

- ГОСТ 34.601-90 «Автоматизированные системы. Стадии создания»

- СО 153-34.20.501-2003: Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации,

- РД 153-34.1-35.136-98: Методические указания по выполнению схем технологических защит теплоэнергетического оборудования ТЭС,

- РД 153-34.1-35.137-00: Технические требования к подсистеме технологических

защит, выполненных на базе микропроцессорной техники.

Разработанное ПО позволяет выполнить последовательность операций по включению оборудования отопления и вентиляции, проверке исходного состояния оборудования, оценку состояния технологического процесса.

ПО разработано для управления оборудованием отопления и вентиляции и включено в схему обеспечения устойчивой работы впервые сконструированной и произведенной в России горелки ГМГР ДКМ3000.

Применение ПО позволяет:

- повысить надежность работы оборудования отопления и вентиляции,

- уменьшить использование труда оперативного персонала котельной, исключить влияние субъективных факторов на технологический процесс, предотвратить возможные нарушения технологии работы оборудования,

- оптимизировать технологический процесс,

- эффективно выполнять регулирование технологическим процессом.

В разработанном ПО реализованы следующие логические программы:

Контроль за технологическим процессом, управление оборудованием отопления и вентиляции в ручном режиме.

Логическая программа разработана на основании следующей проектной документации по автоматизации котельной Руднево:

- Подраздел 5. Сети связи Часть 4. Автоматизированная система управления технологическим процессом. Общекотельная автоматика. 383-ПИР-0558/24-ИОС5.4,

- Математическое обеспечение. ОКО. Структурные схемы автоматической системы регулирования,

- Математическое обеспечение. ОКО. Структурные схемы технологических защит,

- Математическое обеспечение. ОКО. Технические условия на выполнение автоматических систем регулирования,

- Математическое обеспечение. ОКО. Технические условия на выполнение технологических блокировок и АВР,

- ОКО. Математическое (алгоритмическое) обеспечение.  Технические условия на выполнение технологических защит.

Перечень сигналов технологического контроля оборудования отопления и вентиляции:

- Температура сетевой воды к радиаторам АБК,

- Давление перед циркуляционным насосом отопления АБК1,

- Давление после циркуляционного насоса отопления АБК1,

- Давление перед циркуляционным насосом отопления АБК2,

- Давление после циркуляционного насоса отопления АБК2,

- Температура ШУОВ.

Перечень электрофицированного оборудования отопления и вентиляции:

- Воздушный клапан ПЕ2.1,

- Воздушный клапан ПЕ2.2,

- Воздушный клапан ПЕ2.3,

- Воздушный клапан ПЕ2.4,

- Воздушный клапан ПЕ2.5,

- Воздушный клапан ПЕ2.6,

- Воздушный клапан ПЕ2.7,

- Воздушный клапан ПЕ2.8,

- Воздушный клапан ПЕ2.9,

- Воздушный клапан ПЕ2.10,

- Воздушный клапан ПЕ2.11,

- Воздушный клапан ПЕ2.12,

- Дефлектор ВЕ1.10,

- Дефлектор ВЕ1.11,

- Дефлектор ВЕ1.12,

- Дефлектор ВЕ1.13,

- Дефлектор ВЕ1.14,

- Дефлектор ВЕ1.15,

- Дефлектор ВЕ1.16,

- Дефлектор ВЕ1.17,

- Дефлектор ВЕ1.18,

- Аварийный вентилятор В2.1,

- Аварийный вентилятор В2.2,

- Аварийный вентилятор В2.3,

- Циркуляционный насос отопления АБК1 М26,

- Циркуляционный насос отопления АБК2 М27.